## TDSheet
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. Технологическая часть
1.1. Основное оборудование
|  | 1 | Модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (50-180-50) (ГОТВ | ТУ 4854-002-76585836-2011 | 402093 |  |  |  | ООО "Пожтехника" |  |  |  | шт | 2 | 113,000
Sineco 1230 (ФК-5-1-12) (МОК 3,5%)), параметры:[Заправка ГОТВ
(Масса ГОТВ = 144 кг)]
|  | 2 | Насадок NVC DN15 (1/2")-360, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-06 | 402342 | [7 empty] | шт | 2
(Количество = 16 шт; Диаметр = 2,5 мм)]
|  | 3 | Насадок NVC DN40 (1 1/2")-360, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-10 | 402350 | [7 empty] | шт | 2
(Количество = 16 шт; Диаметр = 7,2 мм)]
|  | 4 | Ниппель под насадок DN15 | СЕПА.713241.001 | 214023 | [7 empty] | шт | 2 | 0,110
|  | 5 | Ниппель под насадок DN40 | СЕПА.713241.001-04 | 214027 | [7 empty] | шт | 2 | 0,540
|  | 6 | Кронштейн баллона 410 | СЕПА.745422.001-01 | 402035 | [7 empty] | шт | 2 | 1,060
|  | 7 | Кожух защитный D410 H300 (Окрашено) | БП-5,0-410.02.000 | 402049 | [7 empty] | шт | 2 | 5,900
|  | 8 | Зажим 3Б-С-6х12-1 | ГОСТ 21130-75 | 402232 | [7 empty] | шт | 2
Согласовано
|  | 9 | Клемма для реле давления |  | 303017 | [7 empty] | шт | 8
|  | 10 | Электромагнитный привод ЕА45М | ЕА45М | 411058 | [7 empty] | шт | 1 | 1,000
|  | 11 | Пневмопуск на 2 модуля NVC |  | 402028 | [7 empty] | шт | 1 | 0,500
|  | 12 | Сигнализатор давления универсальный СД 0,02/15(1) | СДУ-М исп.03 | 417005 | [7 empty] | шт | 1 | 0,100
G1/2-В.02-СДУ-М исп.03
Взам. инв.N
|  | 13 | Рукав высокого давления РВД DN50 (С маркировкой) | СЕПА.302645.003 | 411061 | [7 empty] | шт | 2 | 5,700
|  | 14 | Коллектор NVC К1-80-2 Левый | СЕПА.302134.080-02Л | 410216 | [7 empty] | шт | 1 | 38,700
|  | 15 | Муфта СДУ-ПК G 1/2" в сборе (Исп-07 (универсальная)) | СЕПА.716381.001 | 212146 |  |  |  | АО "СПЕЦАВТОМАТИКА" |  |  |  | шт | 1
Подпись и дата
ХХ-ХХХХХ-ГПТ.СО
Название объекта строительства
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[5 empty] | Разраб. |  | Иванов |  |  |  | 10.22 | Наименование здания (сооружения) |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| Инв.N подл. |  |  |  | Проверил |  | Иванов |  |  |  | 10.22 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 3
Спецификация оборудования и материалов
[5 empty] | Н. контроль |  | Иванов |  |  |  | 10.22
[5 empty] | ГИП |  | Иванов |  |  |  | 10.22
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
1.2. Оборудование резервного запаса
|  | 16 | Модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (50-180-50) (ГОТВ | ТУ 4854-002-76585836-2011 | 402093 |  |  |  | ООО "Пожтехника" |  |  |  | шт | 2 | 113,000
Sineco 1230 (ФК-5-1-12) (МОК 3,5%)), параметры:[Заправка ГОТВ
(Масса ГОТВ = 144 кг)]
|  | 17 | Кожух защитный D410 H300 (Окрашено) | БП-5,0-410.02.000 | 402049 | [7 empty] | шт | 2 | 5,900
1.3. Оборудование для испытаний
|  | 18 | Заглушка ВР испытательная К 1/2" | СЕПА.753121.002 | 211060 | [7 empty] | шт | 2 | 0,210
|  | 19 | Заглушка ВР испытательная К 1 1/2" | СЕПА.753121.002-04 | 211054 | [7 empty] | шт | 2 | 0,750
1.4. Дополнительное оборудование
|  | 20 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-600-250Па-Н | СЕПА.600-250Па-Н | 551090 | [7 empty] | шт | 1 | 18,000
|  | 21 | Решетка декоративная для КСИД 600/450Д | AIRO-NN 408х650 | 551245 | [7 empty] | шт | 1 | 1,730
|  | 22 | Узел стыковочный УС-1вп для дымососа (300х300, EI90) | УС-1вп | 551053 | [7 empty] | шт | 2
|  | 23 | Обвязка, двухзонная, для дымососа ДПЭ |  | 551045 | [7 empty] | шт | 1
Согласовано
|  | 24 | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7(2ЦМ) в компл. с | ДПЭ-7(2ЦМ) | 551008 | [7 empty] | шт | 1
всасывающей двухзонной обвязкой и РН 10
|  | 25 | Вентилятор газодымоудаления (дымосос) ДПЭ-7(1Р) | ДПЭ-7(1Р) | 551006 | [7 empty] | шт | 1
|  | 26 | Рукав напорный к дымососу (10м) |  | 551049 | [7 empty] | шт | 6
Взам. инв.N
1.5. Материалы
|  | 27 | Заглушка 22х15 АПЭ21 |  | 211011 | [7 empty] | шт | 2 | 0,036
|  | 28 | Заглушка 48х40 АПЭ21 |  | 211024 | [7 empty] | шт | 2 | 0,173
Подпись и дата
|  | 29 | Труба б/ш 22х3 (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201015 | [7 empty] | м | 6 | 1,406
|  | 30 | Труба б/ш 28х4 (DN20) (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201021 | [7 empty] | м | 12 | 2,368
|  | 31 | Труба б/ш 48х3,5 (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201040 | [7 empty] | м | 6 | 3,841
|  | 32 | Труба б/ш 57х3,5 (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201046 | [7 empty] | м | 12 | 4,618
|  | 33 | Отвод 90-1-26,9х3,2 крутоизогнутый типа 3D | ГОСТ 17375-2001 | 215009 | [7 empty] | шт | 2
Инв.N подл.
[12 empty] | ХХ-ХХХХХ-ГПТ.СО | [6 empty] | Лист
2
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 34 | Отвод 90-2-57х3,5 крутоизогнутый типа 3D (Сталь 20) | ГОСТ 17375-2001 | 215033 | [7 empty] | шт | 3
|  | 35 | Отвод 90-2-89х4 крутоизогнутый типа 3D | ГОСТ 17375-2001 | 215038 | [7 empty] | шт | 1
|  | 36 | Тройник равнопроходный 1-26,9х3,2 (исполнение 1, DN20) | ГОСТ 17376-2001 | 220002 | [7 empty] | шт | 1
|  | 37 | Тройник равнопроходный 2-57х3,0 (исполнение 2, DN50) | ГОСТ 17376-2001 | 220018 | [7 empty] | шт | 2
|  | 38 | Переход К-1-26,9х3,2-21,3х3,2 | ГОСТ 17378-2001 | 223012 | [7 empty] | шт | 2
|  | 39 | Переход К-1-60,3х4,0-48,3х3,6 | ГОСТ 17378-2001 | 223054 | [7 empty] | шт | 2
|  | 40 | Переход К-2-57х3,0-25х3,0 | ГОСТ 17378-2001 | 223037 | [7 empty] | шт | 1
|  | 41 | Переход К-2-89х3,5-57х3,0 | ГОСТ 17378-2001 | 223045 | [7 empty] | шт | 1
|  | 42 | Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 | СЭ-01 | 558044 | [7 empty] | шт | 1
|  | 43 | Дозирующее устройство СЭ-01Д | СЭ-01Д | 558045 | [7 empty] | шт | 1
|  | 44 | Фум-лента |  | 742088 | [7 empty] | шт | 1
|  | 45 | Грунт-эмаль Нержамет (Полуглянцевая, 0,9 кг, Желтый) |  | 101002 | [7 empty] | кг | 3,6
|  | 46 | Обезжириватель ОМ-01С | ОМ-01С | 101030 | [7 empty] | л | 1 | 1,000
|  | 47 | Растворитель Ксилол |  | 101031 | [7 empty] | л | 1 | 1,000
|  | 48 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 1/2" (20-23) M8/М10 | 09404103 | 117024 | [7 empty] | шт | 10
Согласовано
|  | 49 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 3/4" (24-28) M8/М10 | 09404104 | 117030 | [7 empty] | шт | 10
|  | 50 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 1 1/2" (48-51) M8/M10 | 09404107 | 117021 | [7 empty] | шт | 10
|  | 51 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 2" (57-63) M8/M10 | 09404108 | 117027 | [7 empty] | шт | 10
|  | 52 | Шпилька М8х2000 |  | 128027 | [7 empty] | шт | 10
|  | 53 | Анкер М8 разрезной латунь (Цанга латунная) | М8 | 121032 | [7 empty] | шт | 40
Взам. инв.N
|  | 54 | Гайка М8 (Сталь 20, Оцинкованная) | DIN 936 | 124020 | [7 empty] | шт | 80
|  | 55 | Шайба 8 DIN 125 (класс точности А, Сталь 20, Оцинкованная) | DIN 125 | 127019 | [7 empty] | шт | 80
|  | 56 | Анкерный болт с гайкой М10x125 | АБМ10125к | 121035 | [7 empty] | шт | 10 | 0,078
Подпись и дата
|  | 57 | Болт М10х50 |  | 122006 | [7 empty] | шт | 10
|  | 58 | Шайба 10 (класс точности А, Сталь 20, Оцинкованная) | ГОСТ 11371-78 | 127001 | [7 empty] | шт | 10
|  | 59 | Гайка M10 | 216466 | 124049 | [7 empty] | шт | 10
|  | 60 | Хомут заземления 3/8"-4" |  | 113035 | [7 empty] | шт | 1
Инв.N подл.
[12 empty] | ХХ-ХХХХХ-ГПТ.СО | [6 empty] | Лист
3
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3