## TDSheet
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. Электротехническая часть
1.1. Основное оборудование
|  | 1 | Прибор ППКУ пожарный "Сириус" | АЦДР.425533.006 | 521121 | [7 empty] | шт | 1
|  | 2 | Аккумулятор 12В/17Ач Delta DTM 1217 | DTM 1217 | 301029 | [7 empty] | шт | 2 | 5,700
|  | 3 | Блок индикации и управления С2000-ПТ (4 направления) | С2000-ПТ | 521006 | [7 empty] | шт | 1
|  | 4 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.12 с резервным источником | АЦДР.436534.009-12 | 308156 | [7 empty] | шт | 1
питания
|  | 5 | Аккумулятор 12В/17Ач Delta DTM 1217 | DTM 1217 | 301029 | [7 empty] | шт | 2 | 5,700
|  | 6 | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ-2И исп.01 | С2000-КДЛ-2И исп.01 | 521123 | [7 empty] | шт | 1
|  | 7 | Расширитель адресный на 8 зон С2000-АР8 | С2000-АР8 | 521066 | [7 empty] | шт | 1
|  | 8 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | С2000-КПБ | 521036 | [7 empty] | шт | 1
|  | 9 | Извещатель адресный дымовой ИП 212-34А-04 (ДИП-34А-04) | ИП 212-34А-04 | 521082 | [7 empty] | шт | 7
|  | 10 | Извещатель адресный магнитоконтактный С2000-СМК исп.07 | С2000-СМК исп.07 | 521129 | [7 empty] | шт | 2
|  | 11 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ | УДП 513-3АМ | 505033 | [7 empty] | шт | 1
Согласовано
|  | 12 | Оповещатель светозвуковой ЛЮКС-24-К СН ("Газ - уходи") | ЛЮКС-24-К СН | 506056 | [7 empty] | шт | 1
|  | 13 | Оповещатель световой ЛЮКС-24 СН ("Газ - не входи") | ЛЮКС-24 СН | 506033 | [7 empty] | шт | 1
|  | 14 | Оповещатель световой ЛЮКС-24 СН ("Автоматика отключена") | ЛЮКС-24 СН | 506033 | [7 empty] | шт | 1
|  | 15 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой Феникс-С ПКИ-СП24 | 225672 | 506200 | [7 empty] | шт | 1
|  | 16 | Выключатель автоматический 6А/1p |  | 305009 | [7 empty] | шт | 2
Взам. инв.N
|  | 17 | Бокс 1-2 автоматов защиты |  | 305011 | [7 empty] | шт | 2
|  | 18 | Ключ Touch Memory (с брелоком) DS-1990C-F5+ | DS-1990C-F5+ | 521030 | [7 empty] | шт | 4
Подпись и дата
ХХ-ХХХХХ-АГПТ.СО
Название объекта строительства
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[5 empty] | Разраб. |  | Иванов |  |  |  | 10.22 | Наименование здания (сооружения) |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| Инв.N подл. |  |  |  | Проверил |  | Иванов |  |  |  | 10.22 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 3
Спецификация оборудования и материалов
[5 empty] | Н. контроль |  | Иванов |  |  |  | 10.22
[5 empty] | ГИП |  | Иванов |  |  |  | 10.22
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
1.2. Оборудование резервного запаса
|  | 19 | Извещатель адресный дымовой ИП 212-34А-04 (ДИП-34А-04) | ИП 212-34А-04 | 521082 | [7 empty] | шт | 1
|  | 20 | Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ | УДП 513-3АМ | 505033 | [7 empty] | шт | 1
1.3. Материалы
|  | 21 | МПН модуль подключения нагрузки | МПН | 504073 | [7 empty] | шт | 4
|  | 22 | Резистор 1,0 кОм (2Вт) | 1,0 кОм (2Вт) | 321049 | [7 empty] | шт | 1
|  | 23 | Резистор 1,5 кОм |  | 321006 | [7 empty] | шт | 1
|  | 24 | Резистор 10 кОм (0,25Вт) | 10 кОм (0,25Вт) | 321008 | [7 empty] | шт | 8
|  | 25 | Резистор 20 кОм |  | 321015 | [7 empty] | шт | 3
|  | 26 | Бирка маркировочная У136 треугольная 62х62х62х0,8 | У136 | 742140 | [7 empty] | шт | 100
|  | 27 | Дюбель MUD 6х32 металлический для газобетона | MUD 6х32 | 125023 | [7 empty] | шт | 200
|  | 28 | Саморез 4,2х38 |  | 126017 | [7 empty] | шт | 200
|  | 29 | ОКЛ (СегментЛАЙН), компоненты:{Кабель КОПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,98 - |  | 318316 | [7 empty] | шт | 1
10м + Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 - 20м + Кабель
Согласовано
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 - 5м + Кабель-канал белый 2-й замок в г/к
60х40 ПРОМРУКАВ - 10м + Заглушка 60х40 Э-Пласт - 4шт + Поворот
на 90 градусов 60х40 Э-Пласт - 4шт + Соединитель на стык 60х40
Э-Пласт - 4шт + Угол ПВХ внешний 60х40 Э-Пласт - 4шт + Угол ПВХ
внутренний 60х40 Э-Пласт - 4шт + Угол Т-образный 60х40 Э-Пласт -
Взам. инв.N
4шт + Хомут FR ПР-60 - 40шт + Дюбель MUD 6х32 металлический для
газобетона - 40шт + Саморез 4,2х32 с прессшайбой - 40шт}
Подпись и дата
Инв.N подл.
[12 empty] | ХХ-ХХХХХ-АГПТ.СО | [6 empty] | Лист
2
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 30 | ОКЛ (СегментЛАЙН), компоненты:{Кабель КОПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,98 - |  | 318316 | [7 empty] | шт | 1
30м + Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 - 70м + Кабель
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 - 70м + Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 - 10м
+ Кабель-канал белый 2-й замок в г/к 40х25 ПРОМРУКАВ - 100м +
Заглушка 40х25 Э-Пласт - 12шт + Поворот на 90 градусов 40х25
Э-Пласт - 12шт + Соединитель на стык 40х25 Э-Пласт - 12шт + Угол
ПВХ внешний 40х25 Э-Пласт - 6шт + Угол ПВХ внутренний 40х25
Э-Пласт - 6шт + Угол Т-образный 40х25 Э-Пласт - 6шт + Коробка
огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-4 Е15-Е120 100х100х50
ПРОМРУКАВ - 2шт + Хомут FR ПР-40 - 300шт + Дюбель MUD 6х32
металлический для газобетона - 300шт + Саморез 4,2х32 с
прессшайбой - 300шт}
|  | 31 | ОКЛ (СегментЛАЙН), компоненты:{Кабель КОПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,98 - |  | 318316 | [7 empty] | шт | 1
160м + Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 - 30м + Труба
гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з Дн20 ПРОМРУКАВ - 200м +
Согласовано
Патрубок-муфта ПВХ Д20 белая ПРОМРУКАВ - 32шт + Поворот гибкий
гофрированный универсальный Ду20 ПРОМРУКАВ - 16шт + Тройник
разборный Ду20 ПРОМРУКАВ - 8шт + Коробка огнестойкая для о/п
40-0300-FR6.0-4 Е15-Е120 100х100х50 ПРОМРУКАВ - 2шт + Скоба
однолапковая металлическая 21-22 - 700шт + Дюбель MUD 6х32
Взам. инв.N
металлический для газобетона - 700шт + Саморез 4,2х32 с
прессшайбой - 700шт}
Подпись и дата
1.4. Кабели и провода
|  | 32 | Провод ПУГВнг(А)-LS 1х4 желто-зеленый | ПУГВнг(А)-LS 1х4 | 311256 | [7 empty] | м | 20
Инв.N подл.
[12 empty] | ХХ-ХХХХХ-АГПТ.СО | [6 empty] | Лист
3
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3